

                       e-mail:osnmatic@gmail.com мат.број 07155972, ПИБ 101503975, факс 031/513236
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Основна школа „Нада Матић“ Ужице
ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – реконструкција санитарне мреже
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр 2/15
март 2015. године
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 105-1/15 од 31.03.2015.године и Решења о именовању Комисије за јавну набавку мале вредности број 2/15 деловодни број 105-2/15 од 31.03.2015. године припремљена је:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности радова – реконструкције крака санитарне и хидрантске мреже
ЈН бр. 2/15
Конкурсна документација садржи:

	Поглавље
	Назив поглавља
	Страна

	I
	Општи подаци о јавној набавци
	3

	II
	Подаци о предмету јавне набавке
	4

	        III
	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
	         4

	         IV
	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
	         6

	V
	Упутство понуђачима како да сачине понуду
	12

	VI
	Образац понуде
	20

	VII
	Модел уговора
	24

	VIII
	Образац трошкова припреме понуде
	30

	IX
	Образац изјаве о независној понуди
	31

	X
	Модел меничног овлашћења
	32


I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Основна школа „Нада Матић“ Ужице 
Адреса: 31 000 Ужице, Улица Хаџи Мелентијева б.б. 
Интернет страница:www.osnadamatic.edu.rs 
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке мале вредности број 2/15 је набавка радова  – реконструкције крака санитарне и хидрантске мреже за напајање сале за физичко васпитање и просторија предшколских група. 
4. Контакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за контакт: Драган Мићуновић, секретар школе,
Е - mail адреса osnmatic@gmail.com, тел. број 031/517589
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 2/15 су радови – реконструкција крака санитарне и хидрантске мреже, ознака из општег речника набавке 45231113- радови на замени цевовода. 
2. Партије: ова јавна набавка није обликована по партијама
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
	Извођење радова на реконструкцији крака санитарне и хидрантске мреже за напајање школске сале за физичко васпитање и просторија предшколских група.

Извођач је дужан да пре почетка радова допреми потребан материјал и опрему за рад.

Сви радови морају бити изведени са стручном радном снагом и у потпуности према техничким прописима важећим за предметну врсту радова.

Место извођења радова : задње двориште Школе , Улица Хаџи Мелентијева б.б.

ПРЕДМЕР РАДОВА

Р.БР.

ВРСТА РАДОВА

ЈЕДИН. МЕРЕ

КОЛИЧИНА

1
Разбијање АБ плоче d=20 cm за ископ канала и израда шахта унутрашњих димензија 1,2x1,2x2,2, d=20cm,са утоваром бетона у возило и одвозом на депонију
      м2
8,84
2
Сечење и разбијање асфалтне подлоге d=10cm са утоваром у возило и одвозом на депонију
м2
1,2
3
Пробијање подзида, зидова котларнице и фискултурне сале ради постављања цеви и крпљење истих 

ком
5

4
Ископ каменог агрегата-подлоге d=30, утовар у возило и одвоз на депонију 

м3
3,1
5
Ископ канала у земљишту IV категорије са утоваром и одвозом на депонију 
м3
12,94
6

Набавка и разастирање ризле d=10cm испод и d=20cm изнад водоводне и хидрантске мреже и слоја каменог агрегата
м3
3

7

Набавка материјала и затрпавање рова јаловином са сабијањем у слојевима по 20cm
м3
14

8 

Набавка материјала, бетонирање канала d=20cm бетоном MB 30 армираним AM Q 188
м3
1,44

9

Набавка материјала и бетонирање шахте 1,2x1,2x2 m
кom
2
10
Малтерисање шахте до црног сјаја

м2
24
11

Набавка и постављање полиетиленских окитен цеви пречника 3/4" за спољну санитарну мрежу
м

17

12
Набавка и постављање полиетиленске окитен цеви пречника 2“ за спољни крак хидрантске мреже

м

17

13

Набавка и постављање унутрашњих развода санитарне воде од PPR цеви пречника 3/4" са свим потребним фитинзима и термоизолацијом типа pamaflex или слично

м

52

14

Набавка и постављање унутрашње хидрантске мреже од металних поцинкованих цеви пречника 2“ са свим потребним фитинзима и термоизолацијом 

М

52

15

Набавка и уградња ливеног поклопца за шахт

ком 

2

16

Радови на месту уласка хидрантске мреже у школски ходник и хидроизолација зида површине 8 м2
ком

1

17

Набавка и уградња противпожарног хидрантског ормара-комплет

ком

2

18

Провера унутрашњег санитарног вода за напајање сале и вртића на притисак од 10 бара

м

50




IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) 
6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 
1) Понуђач мора да докаже да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације односно претходни стечајни поступак

2) Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
3) Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у овом поглављу  одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 
Поред изјаве за испуњеност додатног услова понуђач је дужан да уз конкурсну документаију достави потврду надлежног Привредног суда да над њим није отворен стечајни поступак.Потврда мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у овом поглављу одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

	Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не доказује изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ:

 Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда):

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: 
Правна лица: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;
3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ:
 Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; 
Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда 
Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 
4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда

Напомена: 

Понуђачи који су уписани у регистар понуђача на основу члана 78. Закона о јавним набавкама нису у обавези да приликом подношења понуде достављају доказе о испуњености услова из члана 75. Став 1. Тачка 1.до 4. али су у обавези да у понуди наведу да су регистровани као понуђачи у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре.




3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова – реконструкција санитарне и хидрантске мреже ЈНМВ број 2/15, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине;
6) Понуђач изјављује да над њим није отворен стечај нити је покренут претходни стечајни поступак ни поступак ликвидације.
Место:_____________                                                            Понуђач:
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова – реконструкције санитарне и хидрантске мреже број ЈНМВ 2/15, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).
Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Нада Матић“ Ужице, 31000 Ужице, Улица Хаџи Мелентијева б.б. са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова- реконструкцију санитарне и хидрантске мреже, ЈН бр 2/15 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.04.2015.године до 12 часова без обзира на начин на који се доставља. Уколико последњи дан рока за подношење понуда буде нерадни дан рок истиче првог следећег радног дана до 12 часова
Јавно отварање понуда биће истог дана  15.04.2015. године одмах по истеку рока за подношење понуда у просторијима ђачког клуба, адреса ОШ „Нада Матић“ Ужице, Ул.Хаџи Мелентијева б.б, 31000 Ужице 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

Понуда мора да садржи:

· Образац понуде
· Образац структуре цена
· Попуњене, потписане и оверене  изјаве из поглавња III одељак 3, и поглавља VIII  конкурсне документације.
· Поуњен , потписан и оверен модел уговора из поглавља VI конкурсне документације.
· Доказе наведене у поглављу III Конкурсне документације 
3. ПАРТИЈЕ: Ова јавна набавка није обликована по партијама
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Нада Матић“ Ужице, Хаџи Мелентијева б.б, 31 000 Ужице,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – реконструкција санитарне и хидрантске мреже, ЈН бр 2/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – реконструкција санитарне и хидрантске мреже, ЈН бр 2/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – реконструкција санитарне и хидрантске мреже, ЈН бр 2/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – реконструкција санитарне и хидрантске мреже, ЈН бр 2/15 - НЕ ОТВАРАТИ”  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: 

· члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

· понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

· понуђачу који ће издати рачун, 

· рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

· обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је 45 дана од дана достављања фактуре  за изведене радове. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока
Гаранција изведених радова који су предмет конкурсне документације не може  бити краћа од 12 месеци од дана завршетка радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места  извођења радова
Рок  извођења – завршетка радова не може бити дужи од 15 дана од дана закључења уговора. 
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор, кога именује наручилац , констатује у писаној форми.
Уколико извођач не заврши радове који су предмет овог Уговора у уговореном року, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини од 0,5% од укупно уговорене суме за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% вредности укупно уговорених радова.

Место  извођења радова  – на адреси наручиоца: 31000 Ужице, Улица Хаџи Мелентијева б.б.
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
У цену је урачуната цена набављеног материјала, израде, радне снаге,  употреба свог потребног алата, опреме, машина или других средстава за рад, трошкови транспорта сировина, материјала и евентуалног шута, осигурање радника који изводе радове, организација и обезбеђење градилишта.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима. 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ, А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве у складу са законом  понуђач означио у понуди , одбије давање информације која би значила поведу поверљивости података добијених у понуди , чува као пословну тајну имена заитересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.
Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку „ПОВЕРЉИВО“. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу , поверљив део мора бити подвучен црвено а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одоговара за поверљивост података који нису означени на наведни начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail osnmatic@gmail.com или факсом на број 031/517589 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр 2/15”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Понуђач који је изабран а налази се на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке у складу са чланом 83. Закона, и да је добио негативну референцуза предмет јавне набавке којиније истоврстан предмету ове јавне набавке  у обавези је да у тренутку закључења уговора као средство доброг извршења посла преда наручиоцу бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 15%  од укупне вредности понуде без ПДВ Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму у тренутку закључења уговора, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла..
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења радова. У случају истог понуђеног  рока за извршење радова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail osnmatic@gmail.com, факсом на број 031/513236 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије). 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року који не може бити дужи од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова – реконструкције санитарне и хидрантске мреже , ЈН број 2/15. 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
	Назив понуђача:

	

	Адреса понуђача:

	

	Матични број понуђача:

	

	Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

	

	Име особе за контакт:

	

	Електронска адреса понуђача (e-mail):

	

	Телефон:

	

	Телефакс:

	

	Број рачуна понуђача и назив банке:

	

	Лице овлашћено за потписивање уговора
	


2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 
	А) САМОСТАЛНО 

	Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

	В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ


Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

	1)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	2)
	Назив подизвођача:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	1)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	2)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	

	3)
	Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	Адреса:
	

	
	Матични број:
	

	
	Порески идентификациони број:
	

	
	Име особе за контакт:
	


Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: РАДОВИ – РЕКОНСТРУКЦИЈА САНИТАРНЕ И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ

	Укупна цена без ПДВ-а 

	

	Укупна цена са ПДВ-ом


	

	Рок завршетка радова


	

	Гарантни период


	


Датум 




              Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
6 ) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНА  
	Р.БР.
	ВРСТА РАДОВА
	количина
	Цена по јединици без ПДВ-а
	Укупна цена без ПДВ-а
	Укупна цена са ПДВ-ом

	1
	Разбијање АБ плоче d=20 cm за ископ канала и израда шахта унутрашњих димензија 1,2x1,2x2,2, d=20cm,са утоваром бетона у возило и одвозом на депонију
	     8,84 м2
	
	
	

	2
	Сечење и разбијање асфалтне подлоге d=10cm са утоваром у возило и одвозом на депонију
	1,2м2
	
	
	

	3
	Пробијање подзида, зидова котларнице и фискултурне сале ради постављања цеви и крпљење истих 
	5 ком
	
	
	

	4
	Ископ каменог агрегата-подлоге d=30, утовар у возило и одвоз на депонију 
	3,1м3
	
	
	

	5
	Ископ канала у земљишту IV категорије са утоваром и одвозом на депонију 
	12,94 м3
	
	
	

	6
	Набавка и разастирање ризле d=10cm испод и d=20cm изнад водоводне и хидрантске мреже и слоја каменог агрегата
	3 м3
	
	
	

	7
	Набавка материјала и затрпавање рова јаловином са сабијањем у слојевима по 20cm
	14 м3
	
	
	

	8 
	Набавка материјала, бетонирање канала d=20cm бетоном MB 30 армираним AM Q 188
	1,44 м3
	
	
	

	9
	Набавка материјала и бетонирање шахте 1,2x1,2x2 m
	2 кom
	
	
	

	10
	Малтерисање шахте до црног сјаја
	24 м2
	
	
	

	11
	Набавка и постављање полиетиленских окитен цеви пречника 3/4" за спољну санитарну мрежу
	17 м
	
	
	

	12
	Набавка и постављање полиетиленске окитен цеви пречника 2“ за спољни крак хидрантске мреже
	17 м
	
	
	

	13
	Набавка и постављање унутрашњих развода санитарне воде од PPR цеви пречника 3/4" са свим потребним фитинзима и термоизолацијом типа pamaflex или слично
	52 м
	
	
	

	14
	Набавка и постављање унутрашње хидрантске мреже од металних поцинкованих цеви пречника 2“ са свим потребним фитинзима и термоизолацијом 
	52 М
	
	
	

	15
	Набавка и уградња ливеног поклопца за шахт
	2 ком 
	
	
	

	16
	Радови на месту уласка хидрантске мреже у школски ходник и хидроизолација зида површине 8 м2
	1 ком
	
	
	

	17
	Набавка и уградња противпожарног хидрантског ормара-комплет
	2 ком
	
	
	

	18
	Провера унутрашњег санитарног вода за напајање сале и вртића на притисак од 10 бара
	50 м
	
	
	

	УКУПНО
	
	


Укупна цена без ПДВ    _________________дин

                              ПДВ    _________________дин

Укупна цена са ПДВ-ом_________________дин

Рок завршетка радова_________________од дана закључења уговора

Гарантни рок_________________________од дана извршења- завршетка радова

Датум 




              Понуђач

    М. П. 
_____________________________


________________________________

Напомена: Понуђеном ценом обухваћена је цена  материјала, израда, радна снага, сав потребан алат и машине, транспорт материјала, опреме и радне снаге до и са радилишта, припремни радови, организација градилишта, мере ХТЗ, осигурање, одвоз шута као  и друге трошкови које су неопходни за квалитетно извршење уговореног посла.
VII МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
Закључен између:
Наручиоца Основна школа „Нада Матић“ Ужице, Улица Хаџи Мелентијева б.б, 31 000 Ужице , ПИБ 101503975, Мат.број 07155972 Телефон:031/51 75 89, Телефакс:031/51 32 36
кога заступадиректор мр Младенко Анђелић (у даљем тексту: Купац)
и
................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа................................................................... 

(у даљем тексту: Продавац)
Члан 1.

Наручилац је одлуком о додели Уговора број __________ од ____________ Понуђачу - извођачу доделио уговор након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности бр 2/15- радови на реконструкцији крака санитарне и хидрантске мреже за потребе ОШ „Нада Матић“ Ужице.

Члан 2.

Уговорне стране су се споразумеле да предмет овог уговора буду радови на реконструкцији санитарне и хидрантске мреже, а у свему у складу са понудом понуђача - извођача  број __________ од ___________2015.године, заведене код наручиоца под бројем ________ дана __________.2015. године
Предмет уговора Добављач ће извршити (заокружити и попунити):

А) самостално

Б) са подизвођачем
1. ______________________из___________у______% од укупне вредности

добара идео предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача;

      2._______________________из___________у______%од укупне вредности

          добара и део предмета уговора који ће извршити преко тог подизвођача;

      3._______________________из___________у______%од укупне вредности

          добара и део предмета уговора  који ће извршити преко тог подизвођача:

В) заједно са понуђачима из групе понуђача:

1._________________________________из_____________________

2._________________________________из_____________________

3._________________________________из_____________________
Члан 3.

Укупна вредност Уговора износи ___________динара - без ПДВ ( словима, __________________________________) односно___________динара (словима

_____________________________________) са ПДВ-ом и обухвата све трошкове наведене у понуди понуђача број __________од_______2014. деловодни број наручиоца _________________од_________

Уговорена вредност радова је фиксна и иста се не може мењати

Члан 4.
Наручилац се обавезује да ће за квалитетно и благовремено извршене радове из овог уговора плаћање извршити у року од 45 дана од дана истека рока за извођења- завршетка радова. 

Цене у понуди су фиксне и не могу се повећавати током трајања уговора.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове из члана 1. овог Уговора заврши у року од _________ дана, рачунајући од дана закључења уговора.
Под роком завршетка радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор, кога именује наручилац , констатује у писаној форми.
Утврђени рок је фиксни и не може се мењати без сагласности наручиоца.

Члан 6.

Продужетак завршетка радова може настати само услед дејства више силе и то за онолико дана колико је виша сила дејствовала, или пак непредвиђених других узрока који онемогућавају, ометају или успоравају извршење радова у току, а који нису настали кривицом понуђача-извођача.

Члан 7.

Уколико  извођач не заврши радове који су предмет овог Уговора у уговореном року, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини од 0,2% од укупно уговорене суме ( без ПДВ-а) за сваки дан прекорачења рока, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% вредности укупно уговорених радова.

Члан 8.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе у свему у складу са важећим прописима, техничким нормативима, инвестиционо-техничком документацијом и овим Уговором, те да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач се обавезује:

· да све уговорене обавезе испуни стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

· да обезбеди довољну радну снагу и благовремену испоруку потребног материјала и опреме за извођење уговором преузетих радова као и да о свом трошку осигура радове, опрему , материјал и запослене који те радове  обављају ;

· да одезбеди безбедност здравља и живота свих лица приликом извођења радова, да се строго придржава мера заштите на раду уз поштовање свих прописа који се тичу безбедности, прописа о заштити животне средине и радно – правних прописа, тако да се наручилац ослобађа свих одговорности за време укупног трајања извођења радова, па до њихове предаје,

· да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, који регулишу ову област;

· да омогући вршење стручног надзора,

· да поступи по свим примедбама и захтевима наручиоца датим на основу надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала,  или убрзања извођења радова ако је запао у у доцњу у погледу уговорених рокова;
· да након завршетка радова са градилишта повуче све своје раднике и уклони сав неупотребљени и отпадни материјал и све остале предмете , уреди и очисти околину о свом трошку.
· да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да о отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове, извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему позива од стране инвеститора.

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом.

Члан 10.
Гарантни рок за изведене радове износи ________ година-дана рачунајући од дана примопредаје радова. 

Члан 11.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Уколико извођач не приступи извршењу своје обавезе из предходног члана, наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет извођача радова.

Члан 12.

Уколико се у току извођења радова појави потреба за извођењем вишкова радова, извођач не може без сагласности наручиоца извести вишак радова.

Члан 13.
Извођач може и без предходне сагласности наручиоца, а уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно да би се спречио настанак штете, а који се нису могли унапред предвидети.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности које изискују непредвиђене радове, о томе обавесте наручиоца радова.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача радова.

Члан 14.
Све евентуалне штете које причини извођач својим немарним, непажљивим или нестручним радом, дужан је сам отклонити или надокнадити наручиоцу.

Члан 15.
За све што није регулисано овим Уговором, примениће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.   

Члан 16.

У случају спора насталог при реализацији овог Уговора, исти ће се решавати споразумно и у духу добрих пословних односа, а у противном ће решавати суд стварне надлежности у Ужицу.

Члан 17.

Овај Уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, од којих два (2) задржава свака уговорна страна.

 За извођача                                                                          За наручиоца                                                                   

   Директор                                                                                Директор

_________________                                                         ____________________

                                                                                          Мр Младенко Анђелић
VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	


Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________, 

                                                                            (Назив понуђача)
даје: 
ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова – реконструкције санитарне и хидрантске мреже  бр. 2/15, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.
	Датум:
	М.П.
	Потпис понуђача

	
	
	


Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
1

